# МИНИ-АРТРОСКОПЫ

| Art-No. | Description |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 77017-00 77017-01 77017-10 77017-11 77020-00 77020-01 77020-10 77020-11 | Мини-артроскоп Мини-артроскоп Мини-артроскоп Мини-артроскоп Мини-артроскоп Мини-артроскоп Мини-артроскоп Мини-артроскоп | 1,7 mm 1,7 mm 1,7 mm 1,7 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm | 0° 15° 0° 15° 0° 15° 0° 15° | 58 mm long 58 mm long 104 mm long 104 mm long 58 mm long 58 mm long 104 mm long 104 mm long |

# Артроскопы

Art-No.                                        Description

| 77024-01 | Артроскоп | 2,4 | mm | 0° |  | 98 | mm | long |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77024-02 | Артроскоп | 2,4 | mm | 30° |  | 98 | mm | long |
| 77024-03 | Артроскоп | 2,4 | mm | 70° |  | 98 | mm | long |
| 77027-00 | Артроскоп | 2,7 | mm | 0° | WA | 118 | mm | long |
| 77027-01 | Артроскоп | 2,7 | mm | 30° | WA | 118 | mm | long |
| 77027-02 | Артроскоп | 2,7 | mm | 70° | WA | 118 | mm | long |
| 77027-10 | Артроскоп | 2,7 | mm | 0° | WA | 175 | mm | long |
| 77027-11 | Артроскоп | 2,7 | mm | 30° | WA | 175 | mm | long |
| 77027-12 | Артроскоп | 2,7 | mm | 70° | WA | 175 | mm | long |
| 77030-00 | Артроскоп | 3,0 | mm | 0° | WA | 118 | mm | long |
| 77030-01 | Артроскоп | 3,0 | mm | 30° | WA | 118 | mm | long |
| 77030-02 | Артроскоп | 3,0 | mm | 70° | WA | 118 | mm | long |
| 77030-10 | Артроскоп | 3,0 | mm | 0° | WA | 175 | mm | long |
| 77030-11 | Артроскоп | 3,0 | mm | 30° | WA | 175 | mm | long |
| 77030-12 | Артроскоп | 3,0 | mm | 70° | WA | 175 | mm | long |
| 77040-00 | Артроскоп | 4,0 | mm | 0° | WA | 112 | mm | long |
| 77040-01 | Артроскоп | 4,0 | mm | 30° | WA | 112 | mm | long |
| 77040-02 | Артроскоп | 4,0 | mm | 70° | WA | 112 | mm | long |
| 77040-10 | Артроскоп | 4,0 | mm | 0° | WA | 175 | mm | long |
| 77040-11 | Артроскоп | 4,0 | mm | 30° | WA | 175 | mm | long |
| 77040-12 | Артроскоп | 4,0 | mm | 70° | WA | 175 | mm | long |
| 77024-51 | Артроскоп автоклавируемый | 2,4 | mm | 0° |  | 98 | mm | long |
| 77024-52 | Артроскоп автоклавируемый | 2,4 | mm | 30° |  | 98 | mm | long |
| 77024-53 | Артроскоп автоклавируемый | 2,4 | mm | 70° |  | 98 | mm | long |
| 77027-50 | Артроскоп автоклавируемый | 2,7 | mm | 0° | WA | 118 | mm | long |
| 77027-51 | Артроскоп автоклавируемый | 2,7 | mm | 30° | WA | 118 | mm | long |
| 77027-52 | Артроскоп автоклавируемый | 2,7 | mm | 70° | WA | 118 | mm | long |
| 77027-60 | Артроскоп автоклавируемый | 2,7 | mm | 0° | WA | 175 | mm | long |
| 77027-61 | Артроскоп автоклавируемый | 2,7 | mm | 30° | WA | 175 | mm | long |
| 77027-62 | Артроскоп автоклавируемый | 2,7 | mm | 70° | WA | 175 | mm | long |
| 77030-50 | Артроскоп автоклавируемый | 3,0 | mm | 0° | WA | 118 | mm | long |
| 77030-51 | Артроскоп автоклавируемый | 3,0 | mm | 30° | WA | 118 | mm | long |
| 77030-52 | Артроскоп автоклавируемый | 3,0 | mm | 70° | WA | 118 | mm | long |
| 77030-60 | Артроскоп автоклавируемый | 3,0 | mm | 0° | WA | 175 | mm | long |
| 77030-61 | Артроскоп автоклавируемый | 3,0 | mm | 30° | WA | 175 | mm | long |
| 77030-62 | Артроскоп автоклавируемый | 3,0 | mm | 70° | WA | 175 | mm | long |
| 77040-50 | Артроскоп автоклавируемый | 4,0 | mm | 0° | WA | 112 | mm | long |
| 77040-51 | Артроскоп автоклавируемый | 4,0 | mm | 30° | WA | 112 | mm | long |
| 77040-52 | Артроскоп автоклавируемый | 4,0 | mm | 70° | WA | 112 | mm | long |
| 77040-60 | Артроскоп автоклавируемый | 4,0 | mm | 0° | WA | 175 | mm | long |
| 77040-61 | Артроскоп автоклавируемый | 4,0 | mm | 30° | WA | 175 | mm | long |
| 77040-62 | Артроскоп автоклавируемый | 4,0 | mm | 70° | WA | 175 | mm | long |

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТУБУСЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С МИНИ-АРТРОСКОПАМИ

| Art-No. | Description |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 77050-01 77050-02 77050-21 77050-22 77050-03 77050-04 77050-23 77050-24 77051-01 77051-02 77051-21 77051-22 77051-03 77051-04 77051-23 77051-24 | Universal Sheath Universal Sheath Trocar Obturator Universal Sheath Universal Sheath Trocar Obturator Universal Sheath Universal Sheath Trocar Obturator Universal Sheath Universal Sheath Trocar Obturator | 1,7 mm 1,7 mm 1,7 mm 1,7 mm 1,7 mm 1,7 mm 1,7 mm 1,7 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm | 1 Кран поворот. 2 Крана поворот. 1 Кран поворот. 2 Крана поворот. 1 Кран поворот. 2 Крана поворот. 1 Кран поворот. 2 Крана поворот. | 58 mm long 58 mm long 58 mm long 58 mm long 104 mm long 104 mm long 104 mm long 104 mm long 58 mm long 58 mm long 58 mm long 58 mm long 104 mm long 104 mm long 104 mm long 104 mm long |

### УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТУБУСЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С АРТРОСКОПАМИ

| Art-No. | Description |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 77051-01 | Universal Sheath | 2,4 mm | 1 кран фиксир. | 98 mm long |
| 77051-02 | Universal Sheath | 2,4 mm | 2 крана фиксир | 98 mm long |
| 77051-03 | Universal Sheath | 2,4 mm | 1 кран поворотн. | 98 mm long |
| 77051-04 | Universal Sheath | 2,4 mm | 2 крана поворот. | 98 mm long |
| 77051-21 | Trocar | 2,4 mm |  | 98 mm long |
| 77051-22 | Obturator | 2,4 mm |  | 98 mm long |
| 77052-01 | Universal Sheath | 2,7 mm | 1 Кран поворот. | 118 mm long |
| . 77052-02 | Universal Sheath | 2,7 mm | 2 Крана поворот. | 118 mm long |
| 77052-21 | Trocar | 2,7 mm |  | 118 mm long |
| 77052-22 | Obturator | 2,7 mm |  | 118 mm long |
| 77052-03 | Universal Sheath | 2,7 mm | 1 Кран фиксир. | 175 mm long |
| 77052-04 | Universal Sheath | 2,7 mm | 2 Крана фиксир. | 175 mm long |
| 77052-05 | Universal Sheath | 2,7 mm | 1 Кран поворот. | 175 mm long |
| 77052-06 | Universal Sheath | 2,7 mm | 2 Крана поворот. | 175 mm long |
| 77052-23 | Trocar | 2,7 mm |  | 175 mm long |
| 77052-24 | Obturator | 2,7 mm |  | 175 mm long |
| 77053-01 | Universal Sheath | 3,0 mm | 1 Кран фиксир. | 118 mm long |
| 77053-02 | Universal Sheath | 3,0 mm | 2 Крана фиксир. | 118 mm long |
| 77053-03 | Universal Sheath | 3,0 mm | 1 Кран поворот. | 118 mm long |
| 77053-04 | Universal Sheath | 3,0 mm | 2 Крана поворот. | 118 mm long |
| 77053-21 | Trocar | 3,0 mm |  | 118 mm long |
| 77053-22 | Obturator | 3,0 mm |  | 118 mm long |
| 77053-05 | Universal Sheath | 3,0 mm | 1 Кран фиксир. | 175 mm long |
| 77053-06 | Universal Sheath | 3,0 mm | 2 Крана фиксир. | 175 mm long |
| 77053-07 | Universal Sheath | 3,0 mm | 1 Кран поворот. | 175 mm long |
| 77053-08 | Universal Sheath | 3,0 mm | 2 Крана поворот. | 175 mm long |
| 77053-23 | Trocar | 3,0 mm |  | 175 mm long |
| 77053-24 | Obturator | 3,0 mm |  | 175 mm long |
| 77054-01 | Universal Sheath | 4,0 mm | 1 Кран фиксир. | 112 mm long |
| 77054-02 | Universal Sheath | 4,0 mm | 2 Крана фиксир. | 112 mm long |
| 77054-03 | Universal Sheath | 4,0 mm | 1 Кран поворот. | 112 mm long |
| 77054-04 | Universal Sheath | 4,0 mm | 2 Крана поворот. | 112 mm long |
| 77054-21 | Trocar | 4,0 mm |  | 112 mm long |
| 77054-22 | Obturator | 4,0 mm |  | 112 mm long |
| 77054-05 | Universal Sheath | 4,0 mm | 1 Кран фиксир. | 175 mm long |
| 77054-06 | Universal Sheath | 4,0 mm | 2 Крана фиксир. | 175 mm long |
| 77054-07 | Universal Sheath | 4,0 mm | 1 Кран поворот. | 175 mm long |
| 77054-08 | Universal Sheath | 4,0 mm | 2 Крана поворот. | 175 mm long |
| 77054-23 | Trocar | 4,0 mm |  | 175 mm long |
| 77054-24 | Obturator | 4,0 mm |  | 175 mm long |
| 77055-01 | High Flow - Universal Sheath | 5,0 mm | 2 Крана фиксир. | 175 mm long |
| 77055-02 | High Flow - Universal Sheath | 5,0 mm | 1 Кран поворот. | 175 mm long |
| 77055-03 | High Flow - Universal Sheath | 5,0 mm | 2 Крана поворот. | 175 mm long |
| 77055-21 | Trocar | 5,0 mm |  | 175 mm long |
| 77055-22 | Obturator | 5,0 mm |  | 175 mm long |
| 77060-01 | Ирригационная канюля с троакаром и обтуратором | OD 3,2 mm | ID 2,4 mm | 70 mm long |
| 77060-02 | Ирригационная канюля с троакаром и обтуратором | OD 4,5 mm | ID 3,6 mm | 70 mm long |