ТИТАНОВЫЕ МИКРОНОЖНИЦЫ

ПЛОСКАЯ РУКОЯТКА

| straight | 16 cm-6.1/4" | 10950-01 |
| --- | --- | --- |
| curved | 16 cm-6.1/4" | 10950-02 |
| straight serrated | 16 cm-6.1/4" | 10950-03 |
| curved serrated | 16 cm-6.1/4" | 10950-04 |
| straight delicate | 16 cm-6.1/4" | 10950-05 |
| curved delicate | 16 cm-6.1/4" | 10950-06 |
| straight | 18 cm-7.1/8" | 10950-07 |
| curved | 18 cm-7.1/8" | 10950-08 |
| straight serrated | 18 cm-7,1/8" | 10950-09 |
| curved serrated | 18 cm-7.1/8" | 10950-10 |
| straight delicate | 18 cm-7.1/8" | 10950-11 |
| curved delicate | 18 cm-7.1/8" | 10950-12 |
| straight | 21 cm-8.1/4" | 10951-01 |
| curved | 21 cm-8.1/4" | 10951-02 |
| straight serrated | 21 cm-8.1/4" | 10951-03 |
| curved serrated | 21 cm-8.1/4" | 10951-04 |
| straight delicate | 21 cm-8.1/4" | 10951-05 |

ТИТАНОВЫЕ МИКРОНОЖНИЦЫ

#### ПЛОСКАЯ РУКОЯТКА

| curved delicate | 21 cm-8.1/4" | 10951-06 |
| --- | --- | --- |
| straight | 23 cm-9" | 10952-01 |
| curved | 23 cm - 9" | 10952-02 |
| straight serrated | 23 cm - 9" | 10952-03 |
| curved serrated | 23 cm - 9" | 10952-04 |
| straight delicate | 23 cm - 9" | 10952-05 |
| curved delicate | 23 cm-9" | 10952-06 |

ТИТАНОВЫЕ МИКРОНОЖНИЦЫ

##### КРУГЛАЯ РУКОЯТКА

| straight | 16 cm-6.1/4" | 10960-01 |
| --- | --- | --- |
| curved | 16 cm-6.1/4" | 10960-02 |
| straight serrated | 16 cm-6.1/4" | 10960-03 |
| curved serrated | 16 cm-6.1/4" | 10960-04 |
| straight delicate | 16 cm-6.1/4" | 10960-05 |
| curved delicate | 16 cm-6.1/4" | 10960-06 |

ТИТАНОВЫЕ МИКРОНОЖНИЦЫ

###### КРУГЛАЯ РУКОЯТКА

| straight | 18 cm-7.1/8" | 10960-07 |
| --- | --- | --- |
| curved | 18 cm-7.1/8" | 10960-08 |
| straight serrated | 18 cm-7,1/8" | 10960-09 |
| curved serrated | 18 cm-7.1/8" | 10960-10 |
| straight delicate | 18 cm-7.1/8" | 10960-11 |
| curved delicate | 18 cm-7.1/8" | 10960-12 |
| straight | 21 cm - 8.1/4" | 10961-01 |
| curved | 21 cm-8.1/4" | 10961-02 |
| straight serrated | 21 cm-8.1/4" | 10961-03 |
| curved delicate | 21 cm-8.1/4" | 10961-04 |
| straight delicate | 21 cm - 8.1/4" | 10961-05 |
| curved delicate | 21 cm-8.1/4" | 10961-06 |
| straight | 23 cm-9" | 10962-01 |
| curved | 23 cm - 9" | 10962-02 |
| straight serrated | 23 cm - 9" | 10962-03 |
| curved serrated | 23 cm - 9" | 10962-04 |
| straight delicate | 23 cm - 9" | 10962-05 |
| curved delicate | 23 cm - 9" | 10962-06 |

ТИТАНОВЫЕ НОЖНИЦЫ ПЛОСКАЯ РУКОЯТКА

| angulated 25° | 18,5 cm-7.1/4" | 10970-01 |
| --- | --- | --- |
| angulated 45° | 18,5 cm-7.1/4" | 10970-02 |
| angulated 60° | 18,5 cm-7.1/4" | 10970-03 |
| angulated 90° | 18,5 cm-7.1/4" | 10970-04 |
| angulated 130° | 18,5 cm-7.1/4" | 10970-05 |

ТИТАНОВЫЕ ПИНЦЕТЫ

*Плоская рукоятка -**Круглая рукоятка

| De Bakey * straight (width of jaws : 2,5 mm) | 12950-01 15 cm-6" |
| --- | --- |
| De Bakey *straight (width of jaws ; 2,5 mm) | 12950-02 19,5 cm-7.3/4" |
| De Bakey *straight (width of jaws : 2,5 mm) | 12950-03 24 cm-9.1/2" |
| De Bakey *straight (width of jaws : 1,5 mm) | 12952-01 15 cm-6" |
| De Bakey *straight (width of jaws : 1,5 mm) | 12952-02 19,5 cm-7.3/4" |
| De Bakey *straight (width of jaws : 1,5 mm) | 12952-03 24 cm-9.1/2" |
| De Bakey *straight (width of jaws : 3 mm) | 12954-01 15cm-6" |
| De Bakey *straight (width of jaws : 3 mm) | 12954-02 19,5cm -7.3/4" |
| De Bakey * straight (width of jaws : 3 mm) | 12954-03 24 cm-9.1/2" |
| De Bakey *angular | 12957-01 15cm-6" |
| De Bakey *angular | 12957-02 19,5 cm-7.3/4" |
| De Bakey *angular | 12957-03 24cm -9.1/2" |
| Micro tying forceps **straight (Tungsten Carbide on tip) | 12960-01 12 cm-3.3/4" |
| Micro tying forceps **curved (Tungsten Carbide on tip) | 12960-02 12cm -3.3/4" |
| Micro tying forceps **straight (Tungsten Carbide on tip) | 12961-01 15 cm-6" |
| Micro tying forceps **curved (Tungsten Carbide on tip) | 12961-02 15 cm-6" |
| Micro tying forceps **straight (Tungsten Carbide on tip) | 12962-01 18 cm-7.1/8" |
| Micro tying forceps **curved (Tungsten Carbide on tip) | 12962-02 18 cm-7,1/8" |
| Cushing | 11950-01 20 cm - 8 " |

Titanium Tissue Forceps.

*Flat Handle - **Round Handle

| Micro tying forceps ** int.13/10 0 ext.19/10 (with ring tip) | 12966-07 15cm-6" |
| --- | --- |
| Micro tying forceps ** int. 4/100 ext. 10/10 | 12966-02 15cm-6" |
| Micro tying forceps ** int. 13/100 ext. 19/10 | 12966-03 18 cm-7.1/8" |
| Micro tying forceps * int. 4/100 ext. 10/10 | 72966-04 18 cm-7.1/8" |
| Micro tying forceps ** int. 10/100 ext. 20/10 | 72966-05 22 cm - 8.3/4" |
| Micro tying forceps ** int. 4/100 ext. 10/10 | 72966-06 22 cm - 8.3/4" |
| Adson | 77952-07 |
| *without teeth | 12 cm-4.3/4" |
| Adson | 77952-02 |
| *1/2 teeth | 12cm -4.3/4" |
| Gerald | 77955-07 |
| *serrated tips | 17,5cm -7" |
| Gerald | 77955-02 |
| *1/2 teeth | 17,5 cm -7" |
| Me Indoe | 77957-07 15 cm - 6" |
| Gillies | 77959-07 |
| *1 x 2 teeth | 15cm-6" |
| Cushing *Tungsten Carbide Inserts | 77950-02 18cm -7.1/8" |
| Barraya *2/3 teeth | 77962-07 20cm-8" |
| Guilmet | 77964-07 |
| * | 20 cm - 8" |
| Adson | 77952-03 |
| * | 12 cm-4.3/4" |
| Adson | 77952-04 |
| * | 12cm -4.3/4" |
| Adson-Brown * multiple teeth | 77952-05 12cm -4.3/4" |