Titanium Retractors

Sterna/ spreader         19955-00

2 pairs of blades (52 mm)

Finochietto              19957-00

2 pairs of blades (52 mm)

| Denis Browne 4 blades | 19960-00 15cm-6" |
| --- | --- |
| Denis Browne 4 blades | 19967-00 20 cm-8" |
| Denis Browne 2x2 blades | 19962-00 25 cm-10" |

Titanium Retractors.

| Desmarres 12 mm | 19970-01 14 cm-5.1/2" |
| --- | --- |
| Desmarres 14 mm | 19970-02 14 cm-5.1/2" |
| Desmarres 16 mm | 19970-03 14cm -5.1/2" |
| Delicate Retractor | 1 9971-01 16cm -6.1/4" |
| Joseph | 19972-01 16,5 cm -6.1/2" |
| Strandell | 19973-01 18,5 cm-7.3/8" |
| Strandell | 19973-02 18,5cm -7.3/8" |

Titanium Retractors

| ##### Ragnell | 19975-01 14,5cm - 5.3/4" |
| --- | --- |
| Senn | 19976-01 15 cm - 6" |